| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО НИЦ «СтройГеоСреда» |  |  | Директор ООО «_______________» |  |
|  | О.Н.Овечкина |  |  | ФИО |
|  | 202_ г. |  |  | 202__ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексных инженерных изысканий

(инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания

инженерно-гидрометеорологические и геофизические исследования)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | …. |
| 2 | Местоположение и границы объекта | …. |
| 3 | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 5 | Заказчик | …. |
| 6 | Ген. проектировщик | …. |
| 7 | Исполнитель | ООО НИЦ «СтройГеоСреда» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 17, оф. 722-726 Телефон/факс 8 (343) 245-99-35 / 8 (343) 245-75-80 |
| 8 | Требования к изыскательской организации | Наличие допуска саморегулируемой организации (СРО), обеспеченность измерительными приборами, прошедшими поверку |
| 9 | Виды инженерных изысканий | инженерно-геодезические инженерно-геологические инженерно-экологические инженерно-гидрометеорологические инженерно-геофизические |
| 10 | Цели и задачи инженерных изысканий | Получение сведений о природных и техногенных условиях проектируемых сооружений для данной площадки строительства на основе архивных данных, полевых и лабораторных исследований, необходимых и достаточных для разработки проектной и рабочей документации, для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, разработки перечня мероприятий по охране окружающей среды |
| 11 | Основание для выполнения работ | Договор № от |
| 12 | Характеристика проектируемого комплекса (геотехническая характеристика объекта), уровни ответственности зданий | Указать функциональное назначение проектируемого объекта, основные несущие конструкции, размеры проектируемого сооружения в плане , наличие подвала и его назначение, кол-во и высота этажей, наличие помещений с постоянным пребыванием людей, тип фундамента, глубина заложения фундамента или погружения свай (бурения), площадь земельного участка. Категорию сложности инженерно-геологических условий определить по результатам инженерных изысканий в соответствии с Приложением Б СП 11-105-97 или с Приложением Г СП 47.13330.2016. Уровень ответственности - нормальный Класс сооружения - КС-2 Класс функциональной пожарной опасности-Ф 1.3 (согласно ФЗ №123 от 22.07.2008 г.) Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит. |
| 13 | Абсолютная отметка, принятая за относительную отметку ±0.000 | Относительная отметка ±0.000 уровня пола +1го этажа соответствует абсолютной отметке +250.65 м в Балтийской системе высот |
| 14 | Нагрузки | …. |
| 15 | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и материалах предоставляемых Заказчиком | Сведения отсутствуют |
| 16 | Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду | Предполагаемый срок эксплуатации объекта составляет более 20 лет. Предполагается минимальное воздействие на природную среду. Аварийных ситуаций и залповых выбросов не ожидается (такая формулировка указывается только для жилых, общественных зданий, для дороги, лэп) Для производственных объектов прописываем аварийные ситуации: выбросы, сбросы (от каких технологических процессов) |
| 17 | Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях | Техническую документацию по инженерным изысканиям разработать согласно требованиям нормативных документов указанных в п. 23 задания. Фондовые материалы запросить в специализированных организациях. Использовать официальные источники информации и ресурсы «интернет», закрепленные за профильными организациями |
| 18 | Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий | В случае выявления в процессе выполнения инженерно-геологических изысканий непредвиденных сложных природных и техногенных условий, возможно проведение работ, требующих дополнительных затрат. В случае необходимости проведения историко-культурной экспертизы и археологических обследований территории изысканий данные виды работ осуществляются по отдельному договору Заказчика с субподрядной организацией, имеющей разрешение (открытый лист) Министерства культуры РФ на право проведения археологических полевых работ. |
| 19 | Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта | Данные отсутствуют |
| 20 | Требования к инженерно-геодезическим изысканиям | Площадь съемки – …. га; Масштаб съемки -1:500; Система координат - местная г. Екатеринбург, МСК-66; Система высот – Балтийская; Сечение рельефа – 0,5 м. |
| 21 | Требования к инженерно-геологическим изысканиям | - Составление отчета, содержащего сведения об инженерно- геологических, гидрогеологических условиях земельного участка, предоставленного для размещения проектируемой здания/сооружения в соответствии с СП 47.13330.2016; - В отчет должны входить данные по уровню грунтовых вод, их химическому составу, агрессивности грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемых при строительстве здания/сооружения; - Отчет должен включать в себя план расположения выработок, инженерно-геологические разрезы и альбом инженерно-геологических разрезов скважин (или журнал описания скважин, пройденных по осям трасс проектируемых инженерных коммуникаций); - В отчет должны входить сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунтов, находящихся в основании проектируемой части здания/сооружения, к отчету должны быть приложены таблицы основных физико-механических свойств грунтов основания площадки строительства; - К отчету необходимо приложить материалы по освидетельствованию грунтов основания под существующими фундаментами, в соответствии с планом расположения требуемых шурфов при существующих фундаментах здания (Приложение №2 к данному заданию) |
| 22 | Требования к инженерно-экологическим изысканиям | Площадь инженерно-экологических изысканий – …. га; (она может отличаться от площади топографической съемки и от этой цифры зависит объем опробования и соответственно цена). Для линейных объектов указывается протяженность, способ прокладки, диаметр, материал. - Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований устанавливается в программе инженерно-экологических изысканий. Исполнитель в техническом отчете приводит официальные сведения, необходимые в соответствии с нормативными данными. |
| 23 | Требования к инженерно-геофизическим исследованиям | - С целью изучения верхней части разреза земной коры до глубин порядка 20-30 м выполнить вертикальное электрическое зондирования (ВЭЗ). - Выполнить исследования естественного электрического плоя с целью выявления наличия блуждающих токов. - Результаты исследований включить в отчет по инженерно-геологическим изысканиям. |
| 24 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | Градостроительный Кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г. СП 47.13330 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований»; СП-11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» СП 24.13330 «Свайные фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85; СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов». СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*; СП 131.13330 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*; (действует с 25.06.2021г.); СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» СП 317.1325800 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (действует с 23.06.2018 г.) |
| 25 | Требования к составу, срокам, порядку и форме предоставления изыскательской продукции Заказчику | Представляемые отчетные материалы по результатам инженерных изысканий должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также требованиям нормативных документов Материалы необходимо представить в сроки, указанные в договоре и календарном плане работ. Документация предоставляется на электронном и бумажном носителях. На электронном носителе – 1 экз. на CD диске: - текстовая документация – в формате pdf.; - графическая документация – AutoCAD (*.dwg), а также в формате pdf. На бумажных носителях – 1 экз. |
| 26 | Требования о составлении и представлении в составе договорной документации, программы инженерных изысканий на согласование заказчику | Программы работ на выполнение каждого вида инженерных изысканий исполнитель согласует с Заказчиком |
| 27 | Перечень исходных графических и текстовых документов, передаваемых Заказчиком для организации проведения исследований | - Приложение 1. Посадка здания и границы съемки, М 1:500; - Приложение 2. Выписка ЕГРН При необходимости Заказчиком предоставляется дополнительная информация. |

Примечания:

В соответствии с п.4.14 СП 47.13330.2016 в задании не допускается устанавливать состав и объемы работ, методику и технологию их выполнения, за исключением задания на отдельные виды работ в составе инженерных изысканий для субподрядных организаций исполнителя.

В соответствии с п.4.22 СП 47.13330.2016 при изменении наименования, местоположения объекта или границ и размеров проектируемых зданий и сооружений, сроков выполнения инженерных изысканий, дополнительных требований к выполнению инженерных изысканий, по согласованию с Заказчиком заключается новый договор с расчетом стоимости работ

Главный инженер проекта                                                      _                         _